	[image: image1.emf]РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «БЕЛОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
	
	УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕМ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ

МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭЩАГЪЭУ

«БЕЛОСЕЛЬСКЭ ЧIЫПIЭ КОЙ»

ЗЫФИIОРЭМ ИАДМИНИСТРАЦИЙ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


от 16.01.2026 г. №01
с. Белое
О перечне объектов муниципальной собственности муниципального образования «Белосельское сельское поселение», в отношении которых планируется передача в концессию в 2026 году 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом муниципального образования «Белосельское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить перечне объектов муниципальной собственности муниципального образования «Белосельское сельское поселение», в отношении которых планируется передача в концессию в 2026 году (Приложение № 1).
2.
Разместить утвержденный перечень на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Белосельское сельское поселение».
2.
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
3.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

«Белосельское сельское поселение»                                              А.Э. Колесников
Проект подготовлен и внесен:

Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Белосельское  сельское поселение»
С.В. Пимкин
Приложение №1

к Постановлению администрации 
муниципального образования
«Белосельское сельское поселение»
№01 от 16.01.2026 г.
Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Белосельское сельское поселение», в отношении которых планируется передача в концессию в 2026 году  

	№

пп
	Наименование оборудования
	параметр
	примечание

	1
	2
	3
	4

	село Ново-Севастопольское ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ № 1

ул Школьная  б/н

	1
	Водозаборная Скважина № 1 с соответствующими комплектующими 

· Оголовок скважины

· Напорная труба

· Адаптер на скважину

· центробежный глубинный насос
	1
	рабочая

	
	
	
	

	
	Водонапорная башня состояние удовлетворительное емкость 25 м3
	1
	рабочая

	
	
	
	

	5
	Запорная арматура водозаборного сооружения
	3
	рабочая

	6
	Территория огорожена железной сеткой
	-
	Состояние удовлетворительное

	7
	Служебный павильон кунг, состоянии удовлетворительное
	1
	Состояние удовлетворительное

	8
	 установлен электрический счетчик потребления энергии
	1
	

	9
	Система защиты по току нового поколения с дифференциальным устройством
	1
	Состояние хорошее

	10
	Трансформаторная подстанция
	1
	Состояние удовлетворительное

	11
	Ввод с разъединителем
	1
	Состояние удовлетворительное

	село Преображенское ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ № 2

улица Кирпичная б/н

	
	
	
	

	1
	Водозаборная Скважина № с соответствующими комплектующими 

· Оголовок скважины

· Напорная труба

· Адаптер на скважину.

· Центробежный глубинный насос
	1
	рабочая

	2
	Манометр
	
	

	3
	Расходомер
	нет
	

	
	
	
	

	5
	Электрические соединительный провода
	90м
	

	6
	Ограждение охранной зоны
	160 м
	

	7
	Входные ворота из железа с навесным замком 
	1
	сетка

	8
	Павильон обслуживания здание
	1
	Состояние удовлетворительное

	9
	Распределительный электрический ввод
	1
	рабочий

	10
	Трансформаторная подстанция
	1
	рабочая

	11
	Вводной электрический столб
	1
	рабочий

	12
	Аппаратура управления центробежным насосом 
	1
	рабочая

	13
	Входной распределительный электрический щит
	1
	рабочая

	14
	Водоочистные сооружения
	-
	нет

	15
	Запорная арматура для забора анализов
	1
	рабочая

	16
	Устройство с датчиками управления наполнения башни
	1
	рабочая

	17
	Башня Рожновского установлена 
	25 м3
	рабочая

	18
	Фланцы соединительные 
	комплект
	

	19
	Соединительный трубопровод от водозаборной скважины до узла подачи в водовод
	34
	метра

	20
	Служебный павильон кирпичный в состоянии удовлетворительно
	1
	рабочая

	21
	Внутри павильона установлен электрический счетчик потребления энергии
	1
	рабочая

	
	Система защиты по току нового поколения с дифференциальным устройством
	1
	

	
	
	
	

	село Белое ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ № 3

ул Северная расположена на окраине села Белое

	1
	Водозаборная Скважина №_____ с соответствующими комплектующими 

· Оголовок скважины

· Напорная труба

· Адаптер на скважину.

· Центробежный глубинный насос
	1
	рабочая

	2
	Водозаборная Скважина №______ с соответствующими комплектующими 

· Оголовок скважины

· Напорная труба

· Адаптер на скважину.

· Центробежный глубинный насос
	1
	рабочая

	2
	Манометр
	1
	

	3
	Расходомер
	1
	

	
	
	
	

	5
	Электрические соединительный провода
	150м
	

	6
	Ограждение охранной зоны
	140 м
	 ограждение по всему периметру из сетки

	7
	Входные ворота каркас из трубы и сетки с навесным замком 
	1
	Железо и сетка

	
	
	
	

	9
	Распределительный электрический ввод
	1
	рабочая

	10
	Трансформаторная подстанция
	1
	

	11
	Вводной электрический столб
	1
	рабочая

	12
	Аппаратура управления центробежным насосом
	1
	

	13
	Входной распределительный электрический щит
	1
	рабочая

	
	
	
	

	15
	Запорная арматура для забора анализов
	1
	рабочая

	16
	Устройство с датчиками управления наполнения башни
	1
	

	17
	Башня Рожновского
	25 м3
	

	18
	Фланцы соединительные 
	
	

	19
	Соединительный трубопровод от водозаборной скважины до узла подачи в водовод
	43
	метрв

	
	
	
	

	село Белое ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ № 4

ул Мира б/н

	
	
	
	

	1
	Водозаборная Скважина № с соответствующими комплектующими 

· Оголовок скважины

· Напорная труба

· Адаптер на скважину.

· Центробежный глубинный насос
	1
	рабочая

	2
	Манометр
	нет
	

	3
	Расходомер
	нет
	

	4
	Глубинный центробежный насос


	1
	запас

	5
	Электрические соединительный провода
	150м
	рабочая

	6
	Ограждение охранной зоны
	60 м
	Сетка и бетон

	7
	Входные ворота с навесным замком 
	1
	железо

	8
	Павильон обслуживания здание
	1
	

	9
	Распределительный электрический ввод
	1
	

	10
	Трансформаторная подстанция
	1
	рабочая

	11
	Вводной электрический столб
	1
	рабочая

	12
	Аппаратура управления центробежным насосом
	1
	рабочая

	13
	Входной распределительный электрический щит
	1
	рабочая

	14
	Водоочистные сооружения
	-
	не

	15
	Запорная арматура для забора анализов
	1
	-

	16
	Устройство с датчиками управления наполнения башни
	1
	-

	17
	Башня Рожновского
	25 м3
	рабочая

	18
	Фланцы соединительные 
	
	

	19
	Соединительный трубопровод от водозаборной скважины до узла подачи в водовод
	23 метра
	

	
	
	
	

	2
	Манометр
	
	

	3
	Расходомер
	нет
	

	4
	Глубинный центробежный насос


	1
	запас

	5
	Электрические соединительный провода
	150м
	

	6
	Ограждение охранной зоны
	60 м
	Сетка и бетон

	7
	Входные ворота из железа и сетки с навесным замком 
	1
	железо

	8
	Павильон обслуживания здание
	1
	кирпичное

	9
	Распределительный электрический ввод
	1
	

	10
	Трансформаторная подстанция
	1
	

	11
	Вводной электрический столб
	1
	

	12
	Аппаратура управления центробежным насосом
	1
	

	13
	Входной распределительный электрический щит
	1
	

	14
	Водоочистные сооружения
	-
	

	15
	Запорная арматура для забора анализов
	
	

	16
	Устройство с датчиками управления наполнения башни
	
	

	17
	Башня Рожновского демонтирована 
	25 м3
	

	18
	Фланцы соединительные 
	
	

	19
	Соединительный трубопровод от водозаборной скважины до узла подачи в водовод
	1
	

	
	Внутри павильона установлен электрический счетчик потребления энергии
	1
	

	СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ

	№ пп
	Место расположения 
	количество

42

	
	ЦСВ с Белое, ЦСВ с. Преображенское, ЦСВ с. Белое
	

	
	
	

	ВСЕГО 42 КОЛОДЦЕВ с запорной арматурой и соответствующими направлениями.

	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ
	42 шт
	

	
	поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
	Н\Д
	

	
	клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
	Н\Д
	

	
	клапанов для впуска и защемления воздуха
	Н\Д
	

	
	вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов
	Н\Д
	

	
	выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;
	Н\Д
	

	
	компенсаторов;
	Н\Д
	

	
	монтажных вставок;
	Н\Д
	

	
	регуляторов давления;
	
	

	
	
	
	

	
	СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ 
	42 шт
	

	
	Запорная арматура, задвижки
	18 шт
	

	
	Крышки на смотровые колодцы
	42 шт
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Водопроводные сети и сооружения на них

	
	
	
	

	Село Ново-Севастополское водозаборное сооружение № 1

ул Шовгенова б/н

	
	От точки №  подключения (схемы водоснабжения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей объекта подключения от водозабора № 1 к объектам; ул. 

ул. Зеленая, ул. Клубная, ул. Островского, ул. Партизанская, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Садовая
	2.1 км
	

	
	От точки №  подключения (схемы водоснабжения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей объекта подключения от водозабора № 1 к объектам; ул. , ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Чехова, ул. Чучваги, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Южная
ул. Зеленая ул. Клубная
	2.12 км
	

	
	ВСЕГО
	4,22 КМ
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	Село Преображенское водозаборное сооружение № 1

ул Кирпичная б/н

	
	От точки №  подключения (схемы водоснабжения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей объекта подключения от водозабора № 1 к объектам; ул. Горького, ул. Заводская, ул. Калинина, ул. Кирпичная, ул. Коллективная, ул. Космонавтов
	3 км
	

	
	От точки №  подключения (схемы водоснабжения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей объекта подключения от водозабора № 1 к объектам; ул. Северная, ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Школьная, ул. Шовгенова, ул. Горького
	4,75 км
	

	
	ВСЕГО
	7,75 км
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	Село Белое водозаборные сооружения № 3 и 4

ул  Северная и Мира б/н

	
	От точки №  подключения (схемы водоснабжения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей объекта подключения от водозабора № 1 к объектам; ул. , ул. Восточная, ул. Докучаева, ул. Колхозная,ул. Комсомольская,ул. Конечная, ул. Короткая

ул. Красноармейская,ул. Ленина, ул. Мельничная,ул. Молодежная

ул. О. Кошевого
	10 км
	

	
	От точки №  подключения (схемы водоснабжения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей объекта подключения от водозабора № 1 к объектам; ул. ул. Чучваги, ул. Школьная,ул. Южная

ул. Восточная,ул. Докучаева
	7,6 км
	

	
	От точки №  подключения (схемы водоснабжения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей объекта подключения от водозабора № 1 к объектам; ул.  ул. Колхозная,ул. Комсомольская,ул. Конечная,ул. Короткая,ул. Красноармейская,ул. Ленина, ул. Мельничная
	3,3 км
	

	
	ВСЕГО
	20,9 км
	


